超净工作台操作规范和注意事项

- 使用工作台之前，清理操作台台面，放入实验所需试剂和物品（动植物、微生物材料不能放入），开启紫外杀菌灯20-40分钟，关闭紫外杀菌灯，启动风机，打开日光灯。

- 操作台内不允许存放不必要的物品，保持工作区的洁净气流流型不受干扰。

- 本实验室3个超净台从左向右依次编号为1、2、3，1号超净台为微生物类操作专用；2号超净台为分子生物学实验专用；3号为植物组培类操作专用。

- 感染有真菌的材料操作时必须在1号超净台进行，同时不能开启风机，以免菌丝污染实验室其他超净台。

- 酒精灯灯盖必须完整，酒精量不超过2/3，注意操作过程的安全事项。

- 易燃易爆品，如整瓶酒精等，禁止放入。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年10月