染色体遗传工作站操作规范和注意事项

（一）开机顺序

- 打开接线板总电源开关；

- 依次打开电脑；

- 打开显微镜电源，卤素灯电源，显微镜的长寿命汞灯电源；

- 双击桌面快捷图标，进入软件，开始显微操作。

（二）关机顺序

- 请先确认关闭软件；

- 依次关闭显微镜各个控制部件电源；

- 等待仪器散热结束（风扇停止运转，约需3-5分钟），关掉接线板总开关。

（三）染色体分析操作流程

- 打开接线板总电源开关；

- 打开染色体分析专用电脑，确认密码锁已经安装；

- 打开显微镜电源，卤素灯电源，显微镜的长寿命汞灯电源；

- 双击桌面分析图标，进入软件，开始染色体分析操作。

（四）注意事项：

- 开机时，必须是先打开硬件，再打开软件；

- 关机时，必须是先关掉软件，再关掉硬件。

- 如果操作过程中发生跳闸等问题，一定确保仪器所有开关关闭后，才能合闸。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年10月