实验室三废的治理规定

- 污水的治理办法：实验过程中的无毒废液倒在废液缸内，实验结束后由值日生在教师指导下倒在指定地点。有毒废液在教师指导下经物理、化学或生物等方法处理后进行深埋。

- 废气污染的治理办法：能够产生有毒气体的实验必须在通风橱中操作。通风橱要保证通风良好，实验前要提前开启，实验结束后仍要开动15分钟后方可关闭。为了防止废气污染环境，在废气排放口采取相应的净化措施：

（1）冷凝法。利用蒸气冷却凝结，回收高浓度有机蒸气和汞、砷、硫、磷等。

（2）燃烧法。将可燃物质加热后与氧化合进行燃烧，使污染物转化成二氧化碳和水等，从而使废气净化。

（3）吸收法。利用某些物质溶于水或其它溶液的性质，使废气中的有害物质进入液体以净化气体。

（4）吸附法。使废气与多孔性固体（吸附剂）接触，将有害物质吸附在固体表面，以分离污染物。

- 废渣的治理办法：对于实验室排放的硫氧化物、氯及氯化物、氮氧化物、汞及其化合物、重金属化合物、以及微生物、有机类毒物、动物尸体等，进行以下处理：

（1）深埋；

（2）送规定的地点统一集中处理；

（3）对微生物可采用高压蒸汽灭菌处理。

- 对废液、废渣、动物遗体的处理要保证安全，不得随意丢弃室外，防止放生新的污染和中毒事故。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年10月