生物学实验中心仪器设备管理制度

一、仪器、设备应为教学、科研第一线服务，计划、采购、领用、保管必须坚持节约、先进和共享原则，将有限的资金用到刀刃上，加强仪器技术情报资料、信息工作，在不断开发改造、革新的基础上，建设高水平的生物学实验中心。
    二、仪器设备的购置必须经分管的副院长和中心主任审批，办理有关申购手续，严格执行《天津师范大学教学科研器材采购管理办法》的规定。
    三、加强实验室仪器设备管理要做到以下四方面：
    (1)实验室固定资产要分类记帐（卡）做到帐（卡）物相符。
    (2)产权属校外单位仪器设备要建立清册，自制、馈赠、集资、科研自购仪器要随时建帐（卡）纳入固定资产管理。
    (3)借用仪器、设备要办理审批手续，按《天津师范大学仪器设备管理办法实施细则》执行。
    (4)实验室设专职或兼职仪器管理人员，调离、退休岗位要有人接替并办理好移交手续。
    四、实验室的仪器设备必须保持整齐、清洁，做好安全、维护工作，注意文明管理。
    五、人为责任损坏赔偿办法按《天津师范大学教学、科研仪器设备管理办法实施细则》执行。
    六、大型精密贵重仪器设备要有专人负责，必须做好档案、技术资料保管，使用登记记录，维护修理记录存入档案。
    七、院系领导和实验中心管理人员要定时下实验室了解情况并及时处理有关问题、检查制度的执行情况。

生命科学学院生物学实验中心

2010年9月